## 设计工法
深圳区域工程防渗漏设计工法
分类 | 部位 | 控制点 | 操作细则 | 设计要求
1.室外 | 1.1地面层 | 1.1.1构筑物导墙 | ①凸出地下室顶板的风井、采光井等构筑物，底部须设置钢筋混凝土导墙 | 1.施工图设计必须满足此表要求。因特殊情况不能满足的，须有替代方案并得到业主同意。 2.施工图须增加“防渗漏设计专篇”，并集中在专篇中将防渗漏节点全面、无遗漏地表达。 “防渗漏设计专篇”要求： ①删除建筑平面图中的所有无关尺寸和文字标注，按照“操作细则”要求，设计防渗漏节点，包括反坎布置图、防渗漏节点详图等； ②无法用节点在图纸上表达的内容，按照“操作细则”要求，在防渗漏专篇中用文字表述。 ③“防渗漏设计专篇”应包括涉及项目防渗漏的全部内容，不能有任何遗漏。
②该钢筋混凝土导墙，高出地面覆土层不小于200
|  | 1.1.2幕墙导墙 | ①幕墙底部，必须设置高于室外地面完成面不小于100的混凝土导墙
②该混凝土导墙的高度，从低于室内地面完成面不小于100起算
| 1.2转换层 | 1.2.1双层结构板 | ①结构转换层，必须设置双层结构板（或采用C15素混凝土回填）
②转换层的顶层结构板，采用压型钢板支模（该模板不考虑取出）
③在底层结构板间砌筑地垄墙，作为压型钢板的支撑点（按设计要求）
| 1.3露台 （大阳台） | 1.3.1室内外高差 | ①露台的建筑完成面，应低于室内地面不小于100
②沿露台及阳台墙体周边，必须设置高出露台及阳台完成面不小于150的混凝土导墙
③露台幕墙底部，必须设置高于露台地面完成面不小于100的混凝土导墙
|  | 1.3.2排水口 | ①露台及大阳台（长度大于5米）的排水口不少于2个，并在远离墙边的外围设置
②由于露台的汇水面积大，排水口不能采用普通地漏
③露台的排水口有条件时，应做成集水井形式（下部采用雨水篦子）
| 1.4屋面层 | 1.4.1混凝土导墙 | ①屋面出入口处的反坎，必须高出屋面的建筑完成面不小于150
②凸出屋面的墙体、女儿墙、烟道等周边底部，必须设置高出屋面完成面不小于150的混凝土导墙
|  | 1.4.2防水收口 | ①屋面防水材料，必须在屋面完成面300以上收口
②防水收口应预留凹槽或凸线，确保防水材料能可靠收口
③防水收口条必须沿女儿墙、屋面建筑物通长设置，中间不能断开
|  | 1.4.3排水口 | ①屋面排水口位置应形成簸箕口，尽量增大汇水面积
②屋面排水不能采用普通地漏，应采用雨水篦子
③屋面排水应采用直排，避免采用侧排
|  | 1.4.4出入口雨棚 | ①所有出屋面的出入口上方，必须设置雨棚
②雨棚的板底应高于门洞口不小于300，但也不宜大于500
|  | 1.4.5其他 | ①公共建筑的平屋面，应尽量采用结构找坡
②屋面刚性层分格缝不应大于3000*3000
| 1.5外墙 | 1.5.1混凝土反坎 | ①凸出外墙的雨棚、凸窗顶板、空调板、线条等，必须设置高度不小于200的混凝土反坎
②露天的外台阶与外墙交界处，必须设置高度不小于200且与台阶坡度一致的混凝土反坎
③坡屋面与外墙的交界处，必须设置高度不小于200、与屋面坡度一致的混凝土反坎
|  | 1.5.2出墙面风管 | ①所有从外墙伸出的风管、烟管、排风扇等，接口处上方和侧面必须加设防水罩
②防水罩挑出墙面不小于500，与墙面接触处用耐候密封胶封闭
|  | 1.5.3构造柱 | ①当门窗洞宽度大于2米时，门窗洞两边须设置不小于120*180的构造柱
②支撑在悬臂梁、板上的砌体，每隔3米设置构造柱（端部必设）
2.室内 | 2.1地下室 | 2.1.1混凝土导墙 | ①地下室的功能房（如强弱电间、配电房等），墙体四周底部设置高度不小于200的混凝土导墙
|  | 2.1.2配电房反坎 | ①地下室的配电房地面应高于车库地坪标高150，否则在门口设置高度不小于150的混凝土挡水坎
| 2.2楼面层 | 2.2.1混凝土导墙 | ①厨房、卫生间周边墙体底部，必须设置高度不小于200的混凝土导墙
②楼面水暖管井的周边，必须设置高度不小于200的混凝土导墙，并加设地漏
|  | 2.2.1侧排地漏 | ①大降板式卫生间，须设计侧排地漏
3.其他 | 3.1防水加强层 | 3.1.1地下室 | ①后浇带、预留洞口等封闭后，增加一道2.0厚聚氨酯防水涂料加玻纤布，超出洞口宽度不小于250
②所有阳角、阴角、施工缝处，增加一道2.0厚聚氨酯防水涂料加玻纤布，超出两边宽度不小于250
|  | 3.1.2屋面或露台 | ①屋面或露台的阴角处，增加一道2.0厚聚氨酯防水涂料加玻纤布，上下宽度不小于250
| 3.2伸缩缝 | 屋面（或露台） | ①在条件允许的前提下，尽量不设置伸缩缝
②伸缩缝底部设置不锈钢接水槽（有组织排水）