## 关键指标倒扣分
关键指标倒扣分（2019新增）
序号 | 检查项 |  | 扣分标准 | 扣分合计
1 | 涂饰工程 | 涂饰空鼓 | 空鼓开裂合格率低于75%；扣1分
2 | 墙砖工程 | 墙砖空鼓 | 空鼓合格率低于70%；扣1分
3 | 渗漏 | 外窗淋水 | 外窗窗扇安装完成后淋水试验，每一处0.5%（可累加）
4 |  | 门槛石 | 门槛石存在后贴，防水未封边处理，扣0.5%
5 |  | 给水管 | 给水管穿门槛、窗下槛设置，扣0.5%
关键指标扣分总计 |  |  |  | 0%
说明： | 综合分扣分不大于3分。