## 1.建筑
建筑立面交付样板验收评审表
区域： 公司/事业部： 项目： |  |  |  | 竣备时间： 验收时间：
评审单位： 评审部门： 评审人： |  |  |  | 进度情况： □ 绿灯 □ 黄灯 □ 红灯
序号 | 评审项及权重 | 分项 | 评审标准 | 分值权重 | 得分 | 问题描述
1 | 方案设计品质 （15%） | 1.1图纸完整度 | 各类图纸齐全，无缺图、漏图（含各类大样图）。 | 5%
|  | 1.2方案还原度 | 样板按最终总部/区域产委会备案的方案图纸进行施工，对样板立面方案还原度高。 | 5%
|  | 1.3方案交圈度 | 方案设计充分考虑四个面及上下层（有下沉庭院时）的各类线脚、材料的交接。 | 5%
2 | 立面样板效果 （70%） | 2.1样板选型 | 选取样板段部位、内容及相应尺度的合理性满足要求。 | 5%
|  | 2.2功能控制 | 立面线条、造型柱等立面构件的设置没有对户型视线和采光产生影响。 | 15%
外立面设置水平线条时宽度应满足防盗要求，不应产生安全隐患。
位于高层阳台、窗户、外廊等位置的出入口未设置防高空坠物和防雨措施，或设置的防控措施尺度满足相关要求，不存在安全隐患。
|  | 2.3材质效果 | 样板立面材料搭配分布与建筑风格一致性。 | 20%
样板材料色彩协调、无色差、光感效果好。
不同面材的交接做法合理，色彩过渡自然；各种接缝宽度合理、颜色与材料和谐统一。
材料质感统一、材质肌理符合立面风格、图案肌理效果佳。
|  | 2.4部品效果 | 门窗分隔及五金、金属构件：色彩关系、图案及比例关系。 | 15%
栏杆及百叶：色彩、材质及图案搭配与建筑协调，栏杆密度及百叶透空率满足规范技术要求，百叶能够起到实际遮蔽作用且美观。
雨棚：色彩、材质、比例关系协调统一，尺寸应满足防飘雨及仿坠落功能。
管线：燃气、雨污水等管线设置合理，色彩与立面颜色协调统一。
logo标识、门牌、字体、壁灯、装饰构件等与样板立面风格协调，整体感强。
|  | 2.5施工效果 | 样板段严格按照图纸进行施工，不存在未按图施工的情况。 | 10%
|  |  | 施工工艺满足建筑视觉要求，没有明显粗糙或品质差的部位。 | 5%
3 | 材料封样管理 （15%） | 3.1材料偏差度 | 交付样板实施材料与设计封样、工程封样未出现明显偏差。 | 5%
|  | 3.2封样完备性 | 设计封样、工程封样品类齐全，无错项、漏项。 | 5%
|  | 3.3文件完备性 | 材料样板工作计划表、材料样板清单及技术要求、材料封样标签、材料封样评审表、样板库管理台账等管理过程文件完备，管理痕迹清晰。 | 5%
4 | 其它 （±5%） | 特殊事项 | 本项为机动项，可根据实际情况加分或减分，加分后总分不得超过100分。 | ±5%
评分合计 |  |  |  | 100%
评审原则 |  | 进度部分 | 进度亮灯——在公司制度要求期限内进行验收，验收时未展开大面积施工，进度绿灯；超出公司制度要求期限10天以内（含）进行验收，验收时未展开大面积施工，进度黄灯；超出公司制度要求期限10天以上进行验收，或验收时已展开大面积施工，进度红灯。公司制度要求期限如下： 1）建筑交付样板：竣备节点前180天完成验收。 2）精装交付样板：精装交付项目竣备节点前90天完成验收，毛坯交付项目竣备节点后30天完成验收。 3）景观交付样板：交付节点前90天完成验收。
|  | 品质部分 | 品质亮灯——根据评审标准在评分区间内进行评分： 1）95≤A≤100， 交付样板呈现品质突出（A级），具有亮点及可推广性； 2）90≤ B＜95 ，交付样板呈现品质优秀（B级）； 3）86.5≤ C＜90 ，交付样板呈现品质良好（C级），存在少量问题； 4）83≤ D＜86.5 ，交付样板呈现品质合格（D级），存在部分问题； 5）80≤ E＜83 ，交付样板呈现品质较差（E级），存在较多问题，品质黄灯； 6）0≤ F＜80， 交付样板呈现效果差（F级），存在明显缺陷，品质红灯。

## 2.公区精装
公区精装交付样板验收评审表
区域： 公司/事业部： 项目： 房号： 面积： |  |  |  | 竣备时间： 验收时间：
评审单位： 评审部门： 评审人： |  |  |  | 进度情况： □ 绿灯 □ 黄灯 □ 红灯
序号 | 评审项及权重 | 分项 | 评审标准 | 分值权重 | 得分 | 问题描述
1 | 整体效果（25%） |  | 整体效果符合产品定位；造型设计及色调与整体风格匹配。 | 9%
|  |  | 应对专题会意见有良好的落实；造型设计、材料选型、整体效果与套用的精装修套餐一致。 | 8%
|  |  | 各功能空间尺度及功能设计合理；材料使用合理，色调和谐；灯光色温及照度符合空间功能及装饰效果要求。 | 8%
2 | 装修深化及细节设计（70%） | 社区入口（20%） | 平面功能完善，应包括接待区、休息区、快递柜区（雍臻系）；交通动线设计合理；门禁点位设置合理。 | 5%
|  |  | 天花标高设计合理；天花造型深化设计合理；材料选型、规格、尺寸设计合理；材料的排版、对缝与交接收口设计合理；灯具及设备点位设计合理；空调机位、出回风口及检修口设置及细节设计合理。 | 5%
|  |  | 墙面造型深化设计合理；材料选型、规格、尺寸设计合理，并满足空间使用功能要求；材料的铺贴排版、对缝与交接收口设计合理；开关、插座点位布置设计合理。 | 5%
|  |  | 地面造型深化设计合理；材料选型、规格、尺寸设计合理；材料的铺贴排版、对缝与交接收口设计合理；室内外地面应有合理高差，高差变化处衔接设计合理。 | 5%
|  | 单元首层大堂、电梯厅及标准层电梯厅、走廊（20%） | 交通动线设计合理；信报箱、门禁、公告栏点位及选型设计合理。 | 5%
|  |  | 天花标高设计合理；天花造型深化设计合理；材料选型、规格、尺寸设计合理；材料的排版、对缝与交接收口设计合理；灯具及设备点位设计合理；空调机位、出回风口及检修口设置及细节设计合理。 | 5%
|  |  | 墙面造型深化设计合理；材料选型、规格、尺寸设计合理，并满足空间使用功能要求；材料的铺贴排版、对缝与交接收口设计合理；防火门、消火栓、送风井及管井门等设备门设计处理美观合理。 | 5%
|  |  | 地面造型深化设计合理；材料选型、规格、尺寸设计合理；材料的铺贴排版、对缝与交接收口设计合理；室内外及消防楼梯间内外地面应有合理高差，高差变化处衔接设计合理；未封闭的室外走廊地面材料应有防滑功能。 | 5%
|  | 住宅单元地下层大堂及电梯厅（16%） | 地下大堂应有通风考虑；地下大堂入口应具有昭示性；风格上能达到与地下大堂有良好的过渡及衔接；落客区尺度合理，不影响其它车辆正常行驶；与地下大堂之间预留足够缓冲，汽车驶入及驶出动线流畅； | 4%
|  |  | 天花标高设计合理；天花造型深化设计合理；材料选型、规格、尺寸设计合理；材料的排版、对缝与交接收口设计合理；灯具及设备点位设计合理；空调机位、出回风口及检修口设置及细节设计合理。 | 4%
|  |  | 墙面造型深化设计合理；材料选型、规格、尺寸设计合理，并满足空间使用功能要求；材料的铺贴排版、对缝与交接收口设计合理；防火门、消火栓、送风井及管井门等设备门设计处理美观合理。 | 4%
|  |  | 地面造型深化设计合理；材料选型、规格、尺寸设计合理；材料的铺贴排版、对缝与交接收口设计合理；室内外及消防楼梯间内外地面应有合理高差，高差变化处衔接设计合理。 | 4%
|  | 电梯轿厢（4%） | 轿厢内部空间高度合理，方便搬运大件家具；呼叫面板、控制面板等选型合理美观；轿厢墙、地面装饰设计及材料选型效果美观、便于维护，与公区整体设计风格协调统一。 | 4%
3 | 材料封样管理 （15%） | 3.1材料偏差度 | 交付样板实施材料与设计封样、工程封样未出现明显偏差。 | 5%
|  | 3.2封样完备性 | 设计封样、工程封样品类齐全，无错项、漏项。 | 5%
|  | 3.3文件完备性 | 材料样板工作计划表、材料样板清单及技术要求、材料封样标签、材料封样评审表、样板库管理台账等管理过程文件完备，管理痕迹清晰。 | 5%
4 | 其它 （±5%） | 特殊事项 | 本项为机动项，可根据实际情况加分或减分，加分后总分不得超过100分。 | ±5%
评分合计 |  |  |  | 100%
评审原则 |  | 进度部分 | 进度亮灯——在公司制度要求期限内进行验收，验收时未展开大面积施工，进度绿灯；超出公司制度要求期限10天以内（含）进行验收，验收时未展开大面积施工，进度黄灯；超出公司制度要求期限10天以上进行验收，或验收时已展开大面积施工，进度红灯。公司制度要求期限如下： 1）建筑交付样板：竣备节点前180天完成验收。 2）精装交付样板：精装交付项目竣备节点前90天完成验收，毛坯交付项目竣备节点后30天完成验收。 3）景观交付样板：交付节点前90天完成验收。
|  | 品质部分 | 品质亮灯——根据评审标准在评分区间内进行评分： 1）95≤A≤100， 交付样板呈现品质突出（A级），具有亮点及可推广性； 2）90≤ B＜95 ，交付样板呈现品质优秀（B级）； 3）86.5≤ C＜90 ，交付样板呈现品质良好（C级），存在少量问题； 4）83≤ D＜86.5 ，交付样板呈现品质合格（D级），存在部分问题； 5）80≤ E＜83 ，交付样板呈现品质较差（E级），存在较多问题，品质黄灯； 6）0≤ F＜80， 交付样板呈现效果差（F级），存在明显缺陷，品质红灯。

## 3.户内精装
户内精装交付样板验收评审表
区域： 公司/事业部： 项目： 房号： 面积： |  |  |  | 竣备时间： 验收时间：
评审单位： 评审部门： 评审人： |  |  |  | 进度情况： □ 绿灯 □ 黄灯 □ 红灯
序号 | 评审项及权重 | 分项 | 评审标准 | 分值权重 | 得分 | 问题描述
1 | 整体效果（25%） |  | 整体效果符合产品定位；造型设计及色调与整体风格匹配。 | 9%
|  |  | 平面及设计效果应对专题会意见有良好的落实；造型设计、材料选型、整体效果与套用的精装修套餐一致。 | 8%
|  |  | 各功能空间尺度及功能设计合理；材料使用合理，色调和谐；灯光色温及照度符合空间功能及装饰效果要求。 | 8%
2 | 装修深化及细节设计（37%） | 工具表格 | 完成《住宅批量精装修设计管理工作指引》中《住宅精装修施工图审查管控要点》的填写。 | 2%
|  | 客餐厅及房间 | 天花标高设计合理；天花造型深化设计及线条选型合理；空调机位、出回风口及检修口设置及细节设计合理；灯具点位设计合理。 | 5%
|  |  | 墙面造型深化设计合理；材料选型、规格、尺寸设计合理，并满足空间使用功能要求；材料的铺贴排版、对缝与交接收口设计合理；踢脚线选型设计合理；开关、插座点位布置设计合理。 | 5%
|  |  | 地面造型深化设计合理；材料选型、规格、尺寸设计合理，并满足空间使用功能要求；材料的铺贴排版、对缝与交接收口设计合理；地面标高设计合理；高差变化处衔接设计合理。 | 5%
|  | 厨房及卫生间 | 厨房及卫生间内部功能尺度分配合理； | 4%
|  |  | 天花标高设计合理；天花造型深化设计合理；材料选型、规格、尺寸设计合理；材料的排版、对缝与交接收口设计合理；灯具及设备点位设计合理。 | 4%
|  |  | 墙面材料选型、规格、尺寸设计合理，并满足空间使用功能要求；材料的铺贴排版、对缝与交接收口设计合理；开关、插座、五金挂件、龙头及花洒点位布置设计合理。 | 4%
|  |  | 地面造型深化设计合理；材料选型、规格、尺寸设计合理；材料的铺贴排版、对缝与交接收口设计合理；地面标高设计合理；高差变化处衔接设计合理；地漏点位布置设计合理。 | 4%
|  | 阳台 | 墙面设备布置合理美观；水电点位设计合理。 | 2%
|  |  | 材料选型、规格、尺寸设计合理；材料的铺贴排版、对缝与交接收口设计合理；地面标高设计合理；地漏点位布置设计合理。 | 2%
3 | 材料部品选型及深化设计（23%） |  | 户内门选型及设计合理；尽开启宽度满足使用要求；门扇可开启不小于90°；门锁及五金配件选型美观。 | 4%
|  |  | 柜体（玄关柜、衣柜、浴室柜、镜柜）选型、尺度及功能设计合理；柜体与装饰面交接收口设计合理。 | 5%
|  |  | 厨柜选型、尺度及功能设计合理；柜体与装饰面交接收口设计合理；台面石选型及效果协调，应有挡水边；水槽、龙头选型美观；电器配置及选型合理。 | 6%
|  |  | 淋浴隔断选型及设计合理；五金配件选型美观。 | 3%
|  |  | 其余材料部品（如洁具、龙头、花洒、开关面板、灯具、电器、五金挂件等）选型设计合理美观。 | 5%
4 | 材料封样管理 （15%） | 3.1材料偏差度 | 交付样板实施材料与设计封样、工程封样未出现明显偏差。 | 5%
|  | 3.2封样完备性 | 设计封样、工程封样品类齐全，无错项、漏项。 | 5%
|  | 3.3文件完备性 | 材料样板工作计划表、材料样板清单及技术要求、材料封样标签、材料封样评审表、样板库管理台账等管理过程文件完备，管理痕迹清晰。 | 5%
5 | 其它 （±5%） | 特殊事项 | 本项为机动项，可根据实际情况加分或减分，加分后总分不得超过100分。 | ±5%
评分合计 |  |  |  | 100%
评审原则 |  | 进度部分 | 进度亮灯——在公司制度要求期限内进行验收，验收时未展开大面积施工，进度绿灯；超出公司制度要求期限10天以内（含）进行验收，验收时未展开大面积施工，进度黄灯；超出公司制度要求期限10天以上进行验收，或验收时已展开大面积施工，进度红灯。公司制度要求期限如下： 1）建筑交付样板：竣备节点前180天完成验收。 2）精装交付样板：精装交付项目竣备节点前90天完成验收，毛坯交付项目竣备节点后30天完成验收。 3）景观交付样板：交付节点前90天完成验收。
|  | 品质部分 | 品质亮灯——根据评审标准在评分区间内进行评分： 1）95≤A≤100， 交付样板呈现品质突出（A级），具有亮点及可推广性； 2）90≤ B＜95 ，交付样板呈现品质优秀（B级）； 3）86.5≤ C＜90 ，交付样板呈现品质良好（C级），存在少量问题； 4）83≤ D＜86.5 ，交付样板呈现品质合格（D级），存在部分问题； 5）80≤ E＜83 ，交付样板呈现品质较差（E级），存在较多问题，品质黄灯； 6）0≤ F＜80， 交付样板呈现效果差（F级），存在明显缺陷，品质红灯。

## 4.景观
景观交付样板验收评审表
区域： 公司/事业部： 项目： |  |  |  | 交付时间： 验收时间：
评审单位： 评审部门： 评审人： |  |  |  | 进度情况： □ 绿灯 □ 黄灯 □ 红灯
序号 | 评审项及权重 | 分项 | 评审标准 | 分值权重 | 得分 | 问题描述
1 | 整体呈现品质 （25%） | 1.1 功能定位 | 配置标准与产品定位、成本限额指标一致，使用功能合理、符合设计规范要求。 | 10%
|  | 1.2 设计质量 | 各节点功能完善，造型、色彩等设计语言协调，比例、尺度、材质、规格等设计质量控制到位，收边收口、交接节点等设计细节完善，呈现品质符合产品定位。 | 15%
2 | 园建呈现品质 （30%） | 2.1 铺装 | 材料规格、模数及版式符合设计要求，缝隙间距、深度符合设计要求；材料选型符合设计标准，肌理、质感、色泽品质一致；分缝平直，无沉降、倾斜、变形；表面无污染、泛碱、破损、断裂及明显色差；收边收口精致美观。 | 10%
|  | 2.2 饰面 | 干挂、湿贴、涂料等装饰表面平整、均匀、洁净，无沉降、变形，无泛碱、裂缝、空鼓、起皮、掉粉、透底及漏涂；分缝平直、宽窄一致，阴阳角、分色线横平竖直，交接过渡细节美观。 | 10%
|  | 2.3 安装 | 异形加工构件，以及安装类样板的材质、规格、色泽一致；加工、安装、打磨、上漆等工艺质量符合设计要求，无安全隐患及质量问题，成品保护到位；与铺装的模数关系合理，对接整齐、有序，收口精致美观。 | 5%
|  | 2.4 排水 | 场地坡向、坡度合理，排水顺畅，无漏水、渗水、积水现象。 | 5%
3 | 绿化呈现品质 （30%） | 3.1 地形处理 | 地形堆坡符合设计标高要求、边缘低于硬质景观交接处5CM；地形饱满平顺，无明显坑洼或隆起；排水方向及坡度合理，无淤积滞留痕迹；种植土无杂质、无污染，适宜植物生长。 | 5%
|  | 3.2 植物选型 | 植物形态优美、树冠完整、长势强健，无枯枝、衰败枝，无表皮破损，无病虫害；修剪后冠幅完整、轮廓线清晰、表面平整圆滑，形状、高度符合设计要求。 | 10%
|  | 3.3 植物搭配 | 绿化搭配比例适宜，高度、层次、色彩及季相变化丰富，植物选择符合设计意图及空间特性。 | 5%
|  | 3.4 植物栽植 | 品种、规格及形态符合设计标准；乔木点位、朝向及支撑方式合理；灌木及地被的密度、层次符合设计要求，边界线形流畅；草坪平顺饱满，无局部坑洼隆起，无杂草、无萎蔫、黄化及露土现象。 | 10%
4 | 材料封样管理 （15%） | 4.1材料偏差度 | 交付样板实施材料与设计封样、工程封样未出现明显偏差。 | 5%
|  | 4.2封样完备性 | 设计封样、工程封样品类齐全，无错项、漏项。 | 5%
|  | 4.3文件完备性 | 材料样板工作计划表、材料样板清单及技术要求、材料封样标签、材料封样评审表、样板库管理台账等管理过程文件完备，管理痕迹清晰。 | 5%
5 | 其它 （±5%） | 特殊事项 | 交付样板在原设计基础上进行优化，成本低于限额指标要求，工艺精湛、效果突出，或反之，可根据的实际情况加分，或减分。加分后总分不得超过100分。 | ±5%
评分合计 |  |  |  | 100%
评审原则 |  | 进度部分 | 进度亮灯——在公司制度要求期限内进行验收，验收时未展开大面积施工，进度绿灯；超出公司制度要求期限10天以内（含）进行验收，验收时未展开大面积施工，进度黄灯；超出公司制度要求期限10天以上进行验收，或验收时已展开大面积施工，进度红灯。公司制度要求期限如下： 1）建筑交付样板：竣备节点前180天完成验收。 2）精装交付样板：精装交付项目竣备节点前90天完成验收，毛坯交付项目竣备节点后30天完成验收。 3）景观交付样板：交付节点前90天完成验收。
|  | 品质部分 | 品质亮灯——根据评审标准在评分区间内进行评分： 1）95≤A≤100， 交付样板呈现品质突出（A级），具有亮点及可推广性； 2）90≤ B＜95 ，交付样板呈现品质优秀（B级）； 3）86.5≤ C＜90 ，交付样板呈现品质良好（C级），存在少量问题； 4）83≤ D＜86.5 ，交付样板呈现品质合格（D级），存在部分问题； 5）80≤ E＜83 ，交付样板呈现品质较差（E级），存在较多问题，品质黄灯； 6）0≤ F＜80， 交付样板呈现效果差（F级），存在明显缺陷，品质红灯。

## 5.客服
客服维度精装交付样板验收评审表
区域： 公司/事业部： 项目： 房号： 面积： |  |  |  | 竣备时间： 验收时间：
评审单位： 评审部门： 评审人： |  |  |  | 进度情况： □ 绿灯 □ 黄灯 □ 红灯
序号 | 检查区域 | 检查位置 | 检查要点 | 分值 | 评分方式 | 得分 | 问题描述
1 | 厨房 | 燃气表位置 | 带工作阳台的厨房，应将燃气表移至工作阳台； | 10% | 每处扣1-2分，扣完为止
方便更换电池及查看读数：尽量不装地柜；查看方便且光线明亮；
无安全隐患：总阀至灶具软管长度不宜超过2米；
室内然气管走向便于软管连接；
燃气管与阳台出水点距离不宜过近：不影响生活阳台水龙头使用；
有三通：便于业主自行安装热水器；
燃气灶位置便于排气管道的连接；
燃气强排孔无遮挡；
|  | 窗户开启 | 窗户开启是否方便；如开启方式为内开，开启后是否碰撞龙头；
|  | 冰箱位空间、插座 | 冰箱位空间不小应于700MM（空间需满足市面冰箱常见尺寸），考虑冰箱散热；冰箱有预留插座，点位合理；
是否影响相邻部件使用：开门后门把手不撞冰箱；
|  | 地柜、吊柜开启 | 地柜转角处开启方便：能开启90度不碰手；
吊柜开启平稳：开启后可自行固定、返回时闭合严实；
|  | 微波炉\消毒柜设置 | 是否有设置；
如有设置，是否预留插座；尺寸是否合理；
|  | 热水器安装位 | 热水器预留位高度，尺寸、容量，管线、开关是否合理；
与燃气表连接是否安全、便利；
水管走向提示：避免热水器固定时钉破水管；
|  | 橱柜台面、水槽 | 动线合理，有操作台空间：放砧板及餐盘；
台面易清洁，有挡水线；
水槽不易生锈；
|  | 吊顶 | 平整、无缺损；
厨房顶灯定位在除开吊柜所占空间平面的中心；
吊顶标高不得低于窗上口，不得低于2200MM；
|  | 墙\地砖 | 无空鼓；
勾缝、拼缝美观；
|  | 水管 | 墙面管头处无“直接”连接件。
2 | 卫生间 | 淋浴房、如厕，管井、脸盆相互功能关系 | 淋浴房宽度不低于800mm； | 10% | 每处扣1-2分，扣完为止
是否相互影响及干扰：案例－脸盆距淋浴房门34cm只能侧身进入；淋浴房内有管道井，空间狭窄无法转身；马桶位限制淋浴房宽度；
窗位须避开淋浴隔断，严禁淋浴隔断分割窗户；
|  | 淋浴花洒/龙头 | 未设拖把池户型，要求装淋浴花洒并带龙头，便于取水；
不碰头；
|  | 卫生纸架 | 设置与交楼标准一致；
不被淋湿：卫生纸架未设在马桶与淋浴区中间，易淋湿；
用纸顺手；
|  | 浴巾架、转角置物架 | 设置与交楼标准一致；
浴巾架未设花洒同侧，避免淋湿；
不碰头；
|  | 热水器 | 插座安装高度2100MM为宜；插座、水管与热水器安装位置不冲突；
预留位置可安装市场主流热水器；
|  | 地漏 | 临近用水处；
坡度适宜，使用后不积水；
|  | 洗衣机位，对应龙头、地漏、插座 | 机位大小空间（长×宽×高）；
打开机盖不撞龙头；
洗衣机未压住地漏位：地漏位未设置在洗衣机位下方；
|  | 浴霸线管及空白面板预留位置 | 要求预留管线；
预留单独回路；
卫生间插座不少于3个，对应电器定位；
|  | 水管 | 墙面管头处无“直接”连接件。
3 | 客餐厅 | 墙面观感 | 平整、无透底； | 10% | 每处扣1-2分，扣完为止
|  | 客厅、餐厅的灯具 | 光源充足，位置匹配；
客餐厅分区明显时，要求设餐厅光源；
|  | 插座 | 位置合理，使用方便；
个数充足；
|  | 对讲、门禁开关 | 位置合理，是否与玄关功能冲突；
高度合理：避免低头、抬头看可视对讲；
|  | 玄关 | 玄关空间是否可满足搬家俱；
|  | 空开位置 | 不影响美观：安装在入户门旁、电视墙旁影响美观；
不影响空间使用：安装在储藏间内影响空间隔板搭建；
|  | 室内电插座数量、位置 | 和交楼标准一致；
|  | 有线、网络、电话接口 | 和交楼标准一致；
|  | 地面高差 | 室内4角高度一致；
地面平整。
4 | 卧室/书房 | 地面高差 | 室内4角高度一致； | 10% | 每处扣2-4分，扣完为止
地面平整；
|  | 有线、网络、电话接口 | 和交楼标准一致；
|  | 插座、开关 | 卧室插座不少于4个，对应台灯和电器定位，且不影响床安装；
床头开关为双控开关；
插座高度离地550mm。
5 | 阳/露台 | 阳台预留出水点 | 出水点高度保证拖把池安装使用； | 10% | 每处扣1-2分，扣完为止
|  | 地漏 | 地漏位与取水点临近：长阳台出水点与地漏反向；
流水通畅：找坡合理，不积水；
|  | 阳台栏板坡度防溅水 | 栏板反溅水影响使用；
|  | 洗衣机位 | 是否被淋雨；
|  | 晾衣架位置 | 与空调室外机位、顶灯位使用不冲突；
|  | 花池位置与相邻关系 | 使用方便安全；
不影响邻居；
|  | 阳台栏杆 | 避免螺帽安装不当出锈水；
高层的高度：从可安全踩踏面起1.1米；
|  | 平台出气孔（烟囱） | 高度、位置合理，未对着相邻窗户；
防水盖不漏雨；
|  | 附送空间（露台）的检查 | 要求明确交楼标准；
标准供业主正常使用。
6 | 门 | 观感及使用 | 与交付标准是否一致； | 10% | 每处扣1-2分，扣完为止
有成品保护，无划伤、色差；
开启、关闭灵活；
配件：门吸牢固；门锁/把手牢固；
|  | 高度 | 门与地面预留高度合宜：香港路门缝过大，进风且不隔音；
|  | 入户门 | 保障安全性和便利性：防火防盗；
开启时与空开、开关面版、智能化设备、冰箱位是否矛盾；
开门后撞鞋柜；
|  | 厨房门 | 厨房门、阳台门、餐厅窗使用及开启不冲突；
|  | 阳台门 | 安全可反锁；
|  | 出户阳台门槛的高度 | 门槛高度合理。
7 | 窗 | 窗扇 | 与交付标准是否一致； | 10% | 每处扣1-2分，扣完为止
开启扇满足通风需求；
大窗扇预留倒水槽；
无划伤：保洁开荒清洁时尤须关注；
开启关闭灵活，不夹手；
|  | 卫生间上悬窗 | 高度方便开启关闭；
安全，一楼不易入户；
|  | 窗护栏安装 | 是否影响空间使用，沿窗边安装；
高度满足规范；
美观有品质感，安装稳固。
8 | 空调 | 室外机位 | 与交付标准是否一致； | 10% | 每处扣2-4分，扣完为止
室外机位是否便于安装；
空间是否满足使用；
百叶易散热不死机；
排风方向不影响阳台使用；
空调位大小合适，能放下相关匹数的空调主机；
|  | 空调洞 | 空调洞未遮挡阳台落水管；
冷媒管布线顺畅；
洞口高度合理，避免返水；
洞口保持倾斜度，避免返水；
|  | 冷凝水管 | 如冷凝管排入管道井，需做套管；
冷凝水管长度与坡度的保证。
9 | 花园 | 花园/阳露台出水点，插座，灯具 | 是否设置； | 5% | 每处扣1-2分，扣完为止
|  | 花园排水是否通畅 | 出水管高度高于地面。
10 | 公共空间 | 公共楼梯间 | 具备通风开启扇，且不会有跌落风险； | 15% | 每处扣1-2分，扣完为止
|  | 走道、消防通道等 | 符合设计规范；
|  | 单元门开启 | 门不重，后期使用不易损；
|  | 信报箱 | 大小、位置是否便于使用：可放下杂志及大信封；不用下蹲取用；美观；排列规律；室外防雨水；
|  | 公告栏 | 是否有灯；
|  | 电梯 | 感应智能化；
具备感应不夹人；
配置空调或者排气扇；
|  | 其他问题 | 根据现场检查打分；
11 | 其它 （±5%） |  | 本项为机动项，可根据特殊事项的实际情况加分或减分；加分后总分不得超过100分。 | ±5% | 加分或减分
客服评审原则： 1、首要关注功能缺陷，与交付标准（含品牌）的一致性，与销售样板间的差异点，与销售承诺的一致性，与合同附图及销售户型图的差异点； 2、其次客户视角的装修品质及细节检查； 3、若以上表格打分项不涉及某检查区域，则根据实际情况将相关权重调整至其他检查区域。
评分合计 |  |  |  | 100%
评审原则 |  | 进度部分 | 进度亮灯——在公司制度要求期限内进行验收，验收时未展开大面积施工，进度绿灯；超出公司制度要求期限10天以内（含）进行验收，验收时未展开大面积施工，进度黄灯；超出公司制度要求期限10天以上进行验收，或验收时已展开大面积施工，进度红灯。公司制度要求期限如下： 1）建筑交付样板：竣备节点前180天完成验收。 2）精装交付样板：精装交付项目竣备节点前90天完成验收，毛坯交付项目竣备节点后30天完成验收。 3）景观交付样板：交付节点前90天完成验收。
|  | 品质部分 | 品质亮灯——根据评审标准在评分区间内进行评分： 1）95≤A≤100， 交付样板呈现品质突出（A级），具有亮点及可推广性； 2）90≤ B＜95 ，交付样板呈现品质优秀（B级）； 3）86.5≤ C＜90 ，交付样板呈现品质良好（C级），存在少量问题； 4）83≤ D＜86.5 ，交付样板呈现品质合格（D级），存在部分问题； 5）80≤ E＜83 ，交付样板呈现品质较差（E级），存在较多问题，品质黄灯； 6）0≤ F＜80， 交付样板呈现效果差（F级），存在明显缺陷，品质红灯。