## 较东莞公司B2品牌库需要补充的品牌 (hidden)
一、工程甲限乙供材料设备品牌表（较东莞公司B2品牌库需要补充的品牌）
序号 | 工程类别 | 材料设备名称 | 参考品牌或生产厂家
1 | 总包 | 腻子 | 多乐士、立邦、SKK、美涂士
2 |  | 乳胶漆 | 多乐士、立邦、SKK、美涂士
3 |  | 外墙涂料 | 多乐士、立邦、SKK、美涂士
4 |  | 桥架、线槽 | 广东一通YEATOON、深圳飞霞、深圳法尔克Faerke、深圳深美路、深圳大新、番禺桥架厂、深圳瑞奇德、成都新力紧
5 |  | 户内强弱电箱 | 西门子（中国）、伊顿（中国）、南京亚派、浙江正泰
6 |  | 管材/PVC-U排水管 | 永高/公元、宏岳、浙江中财
7 |  | 水泵 | 上海东方泵业、上海连成、上海凯泉
8 |  | 抗震支架 | 深圳瑞奇德、成都新力紧、深圳优力可
9 |  | 充电桩 | 贵州泰永长征、深圳润诚达、深圳车电、青岛特来电
10 | 铝合金 | 五金配件 | 坚朗、固诺、坚威、兴三星、合和
11 |  | 厨具 | 老板、方太、青岛海尔
12 |  | 洁具 | 唯宝、乐家、和成卫浴、九牧、箭牌、
13 |  | 卫浴小五金 | HCG和成卫浴、恒洁、九牧
14 |  | 地漏 | 潜水艇、九牧、箭牌、法恩莎
15 |  | 橱柜台面石、窗台、门槛石 | 安徽弗仕通、广东欧铂利、广东中讯、江苏美雅特、广东必图
16 |  | 厨房水槽龙头 | HCG和成卫浴、恒洁、九牧、珠海普乐
17 |  | 常规灯具（室内） | 三雄极光、阳光、TCL、雷士
18 |  | 瓷砖 | 蒙娜丽莎、金意陶、马可波罗
19 |  | 内墙涂料 | 多乐士、立邦、SKK、美涂士
20 |  | 涂料保温一体板 | 富思特、江苏久诺、广州立邦
21 |  | 防水材料 | 东方雨虹、科顺、蓝盾
22 |  | 金刚砂 | 广州立邦、深圳美涂士、广州秀珀
23 |  | 地坪漆 | 广州立邦、深圳美涂士、广州秀珀
24 |  | 入户门 | 湖北永和安门业、万嘉、索福
25 |  | 户内门 | 泰森日盛家、圣象、青岛海尔
26 |  | 智能门锁 | 亚太天能、深圳凯迪仕、杭州易欣、深圳优点
27 | 电气 | 电工管 | 永高/公元、宏岳、浙江中财
28 |  | 普通电缆 | 江苏亨通、无锡江南、上海浦东、浙江万马
29 |  | 矿物绝缘电缆（BTTZ、RTTZ) | 上海胜华、久盛电缆、上海浦东、浙江万马
30 |  | 柴油发电机 | 佛山年华、广东鼎新、深圳永智
31 |  | 消防报警系统 | 霍尼韦尔（诺帝菲尔）、深圳泰和安、深圳奥瑞那
32 |  | 可视对讲 | 厦门立林、深圳市视得安、厦门狄耐克、浙江大华
33 |  | 电梯 | 日立、奥的斯、通力电梯
34 | 消防 | 防火门 | 广东家吉、东莞华棱、艾斯沃、广东龙电
35 | 景观 | 仿石砖 | 宏威、万利、福建华泰

## 总包
一、总包工程甲限乙供材料设备品牌表
序号 | 工程类别 | 材料设备名称 | 参考品牌或生产厂家
1 | 总包 | 钢筋、钢板、型钢 | 武钢、沙钢、鞍钢、首钢、韶钢、马钢、济钢、河钢、新钢（江西新余钢铁）、湘钢、宣钢、广钢、柳钢、深圳华美、粤裕丰（珠海）、涟钢（湖南涟钢集团）、萍钢（萍乡钢铁有限责任公司）、水钢、冷水钢、桂万钢、桂鑫、
2 |  | 封闭式插接母线槽 | 广东卓亚电气（吉欧亚JOYA）、乐星LS、江苏威腾、广东半径、深圳三江
3 |  | 钢塑复合管 | 广州珠江管业、穗生（广州钢管厂）、中山一通、揭东泰丰侨金属制品、广东华捷、广东顺德为远实业投资有限公司（华资）、广东荣刚企业集团（荣刚）
4 |  | 腻子 | 多乐士、立邦、SKK
5 |  | 乳胶漆 | 多乐士、立邦、SKK
6 |  | 外墙涂料 | 多乐士、立邦、SKK
7 |  | 桥架、线槽 | 广东一通YEATOON、深圳飞霞、深圳法尔克Faerke、深圳深美路、深圳大新、番禺桥架厂、深圳瑞奇德、成都新力紧
8 |  | 户内强弱电箱 | 西门子（中国）、伊顿（中国）、南京亚派、浙江正泰
9 |  | 管材/PVC-U排水管 | 永高/公元、宏岳、浙江中财
10 |  | 水泵 | 上海东方泵业、上海连成、上海凯泉
11 |  | 抗震支架 | 深圳瑞奇德、成都新力紧、深圳优力可
12 |  | 充电桩 | 贵州泰永长征、深圳润诚达、深圳车电、青岛特来电
13 |  | 防水材料 | 东方雨虹、科顺、蓝盾
14 |  | 金刚砂 | 立邦、秀珀、多乐士
15 |  | 地坪漆 | 立邦、秀珀、多乐士

## 铝合金门窗
二、铝合金门窗工程甲限乙供材料设备品牌表
序号 | 工程类别 | 材料设备名称 | 参考品牌或生产厂家
1 | 铝合金门窗工程 | 玻璃原片 | 台玻、中航特玻、旗滨、东莞信义、南玻、耀皮
2 |  | 玻璃加工 | 深玻、鹏玻、燎原、佛山中南、北玻（特种玻璃）、广东明轩、新华强
3 |  | 铝合金型材 | 豪美、广亚、中亚、新河铝材、伟昌、凤铝、亚洲
4 |  | 铝单板 | 耐胜（浙江宝业建材）、金辉JH、高士达(高士达集团)、华途仕、泛铝远东、江苏丰顺FENGSHUN、中港、方中、昕泰、雷诺丽特、广州迪高
5 |  | 型材及铝板涂料 | 枫树FKK、德家朗骆驼、考普乐、金高丽
6 |  | 五金配件 | 坚朗、固诺、坚威、兴三星、合和
7 |  | 耐候结构胶、耐候密封胶 | 白云、之江、安泰、中原、硅宝、回天
8 |  | 防火密封胶 | 喜利得、3M、STI、白云、安泰、硅宝
9 |  | 密封胶条 | 江阴海达、青岛美德、泰诺风保泰、新安东、浙江凌志、沈阳瑞得

## 装修
三、装饰装修工程甲限乙供材料设备品牌表
序号 | 工程类别 | 材料设备名称 | 参考品牌或生产厂家
1 | 精 装 修 | 地漏 | 潜水艇、九牧、箭牌、法恩莎
2 |  | 装饰防火板 | 河南永威、张家港惠龙、亚太、富丽华
3 |  | 轻钢龙、骨纸面石膏板 | 兔宝宝 ，杰森，绿佳，龙牌、可耐福
4 |  | 硅钙板天花 | 安雅达、云中龙、绿意雅、阿姆斯壮、黑白森林、广东新元素
5 |  | 开关插座 | 松本电工、鸿雁、三雄极光、西蒙电气、松下
6 |  | 电线（弱电） | 广东长江、亨通光电、联嘉祥、佳信、华亿
7 |  | 常规灯具（室内） | 三雄极光、阳光、TCL、雷士
8 |  | 光源、镇流器 | 三雄极光、佛山照明、欧普、TCL照明、松下、雷士
9 |  | 地弹簧 | 瑞高、广东坚朗、广东雅洁、广东汇泰龙、广东顶固
10 |  | 闭门器 | 瑞高、广东坚朗、广东雅洁、广东汇泰龙、广东顶固
11 |  | 厨具 | 老板、方太、青岛海尔
12 |  | 洁具 | 唯宝、乐家、和成卫浴、九牧、箭牌、
13 |  | 卫浴小五金 | HCG和成卫浴、恒洁、九牧
14 |  | 橱柜台面石、窗台、门槛石 | 安徽弗仕通、广东欧铂利、广东中讯、江苏美雅特、广东必图
15 |  | 厨房水槽龙头 | HCG和成卫浴、恒洁、九牧、珠海普乐
16 |  | 瓷砖 | 蒙娜丽莎、金意陶、马可波罗
17 |  | 内墙涂料 | 多乐士、立邦、SKK
18 |  | 涂料保温一体板 | 富思特、江苏久诺、广州立邦
19 |  | 智能门锁 | 亚太天能、深圳凯迪仕、杭州易欣、深圳优点
20 |  | 入户门 | 湖北永和安门业、万嘉、索福
21 |  | 户内门 | 泰森日盛家、圣象、青岛海尔

## 给排水
四、给排水工程甲限乙供材料设备品牌表
序号 | 序号 | 工程类别 | 材料设备名称 | 参考品牌或生产厂家
1 | 1 | 给排水工程 | 生活给水泵 | 西安航天、威海双轮、博山（山东博泵科技）、广州广一、上海凯泉、上海连成、广州市白云泵业集团有限公司（白云）、上海三利
2 | 2 |  | 变频无负压设备 | 青岛三利、北京威派格、上海熊猫、江苏康宇、上海连成
3 | 3 |  | 潜污泵 | 江苏亚太、博山（山东博泵科技）、威海双轮、南京蓝深、东方泵业、上海凯泉、广州广一、上海三利
4 | 4 |  | PPR给水管 | 永高、金德、成都川路、上海白蝶 、中财、宏岳、顾地、联塑、雄塑
5 | 5 |  | 热镀锌钢管、钢塑复合管、排水衬塑钢管 | 广州珠江管业、穗生（广州钢管厂）、中山一通、揭东泰丰侨金属制品、广东华捷、广东顺德为远实业投资有限公司（华资）
6 | 6 |  | PE给水管 | 永高、金牛、白蝶、顾地、联塑、雄塑
7 | 7 |  | 双壁波纹管 | 永高、川路、金牛、国通、中财、宏岳、顾地、联塑、雄塑
8 | 8 |  | HDPE钢带增强螺旋波纹管 | 永高、国通、双喜、金牛、顾地、联塑、雄塑
9 | 9 |  | 阀门 | 塘沽阀门、上海良精、南海九江、上海精嘉、宁波埃美柯、天津瓦特斯、广东永泉、宁波沃茨上海正丰、上海翔云

## 强电
五、强电工程甲限乙供材料设备品牌表
序号 | 工程类别 | 材料设备名称 | 参考品牌或生产厂家
1 | 电气工程 | 断路器、接触器、继电器 | 罗格朗、良信、贵州长征电气、常熟开关、江苏凯隆、上海人民
2 |  | 开关插座 | 松本电工、鸿雁、三雄极光、西蒙电气、松下
3 |  | 电线电缆（高低压） | 江苏亨通、无锡江南、上海浦东、浙江万马
4 |  | 矿物绝缘电缆 | 上海胜华、久盛电缆、上海浦东、浙江万马
5 |  | 母线糟 | 广东卓亚电气（吉欧亚JOYA）、乐星LS、江苏威腾、广东半径、深圳三江
6 |  | 常规灯具（室内） | 三雄极光、欧普OPPLE、TCL、佛山照明、中山品上、惠州西顿、雷士、阳光
7 |  | 三箱 | 广州白云、新会电控、广东顺开电气、深圳盛德兰、深圳南华西、深圳深开
8 |  | 全绝缘柜（开关、设备不做品牌限定） | 广东卓辉、东莞东力、广东宏业、广东昊阳、广东紫光、东莞博通、东莞梅兰、广东惠电、东莞雄丰
9 |  | 中置柜、环网柜、低压柜柜体 | 广东卓辉、东莞东力、广东宏业、广东昊阳、广东紫光、东莞博通、东莞梅兰、广东惠电、东莞雄丰
10 |  | 集中控制型应急照明系统 | 珠海西默、中山拿斯特、深圳麦动、北大青鸟、海湾、泛海三江、北京利达、中贵电气
11 |  | 变压器 | 番禺明珠、广东广特、海鸿升、特变电工、天威保变、顺特、广州广高高压电器有限公司
12 |  | 电工管 | 永高/公元、宏岳、浙江中财
13 |  | 柴油发电机 | 佛山年华、广东鼎新、深圳永智
14 |  | 电梯 | 日立、奥的斯、通力电梯

## 消防
六、建筑消防工程甲限乙供材料设备品牌表
序号 | 工程类别 | 材料设备名称 | 参考品牌或生产厂家
1 | 建筑消防工程 | 火灾报警(含消防广播) | 北大青鸟、海湾、泛海三江、赋安、泰和安科技、北京利达、上海云安、特灵
2 |  | 联动控制柜 | 北大青鸟、海湾、泛海三江、赋安、泰和安科技、北京利达、上海云安、深圳中电
3 |  | 风机、风阀、消声器等 | 佛山市南海区富潮汇机电设备公司（东莞飞达）、广州市圣南通风设备有限公司（圣南）、广州市羊城风机厂有限公司（羊城）、广州市虞风通风设备有限公司（广州虞风）、江门“绿岛风”、靖江纳川、浙江振靖、 东莞铨达、东莞金博雅、佛山绿品
4 |  | 风口 | 虞风风机、浙江亿利达、上海英飞、中航大记、贵庭、耀安
5 |  | 电气火灾监控 | 泛海三江、赋安、海湾、北大青鸟、泰和安科技、上海零线、浙江金控、中消恒安、深圳中电
6 |  | 防火门监控 | 中天明、江苏荣夏、北京利达、中消恒安、广州六瑞、泛海三江、北大青鸟、海湾、北京利达
7 |  | 巡检柜 | 陕西安科、泰永、北京紫光新锐、北京神州同飞电子、北京泰文
8 |  | 余压监控 | 北京首控、中消恒安、江苏荣厦、中科恒电、北京乐鸟
9 |  | 消防设备电源监控系统 | 泰永、浙江金控、中消恒安、泛海三江、北大青鸟、海湾、泛海三江、赋安、泰和安科技、北京利达、
10 |  | 沟槽式连接件（卡箍） | 济南迈克、江西赣玛、大连唯特利、上海威逊、山西卡耐夫、山东泊客、佛山市闽发阀门机电有限公司、佛山市恒鑫达贸易有限公司、亿佰通、泰捷、钰兴
11 |  | 消防水泵 | 西安航天、威海双轮、博山（山东博泵科技）、广州广一、上海凯泉、广州市白云泵业集团有限公司（白云）、上海连成、南方水泵
12 |  | 消防水产品（喷头、水流指示器、湿式报警阀组、水泵接合器、信号阀、泡沫灭火罐、比例混合器） | 广东胜捷、共安、威盾、金鼎、天广、深圳金安、川消-萃联（中国）、成都捷晟
13 |  | 消火栓箱 | 香蜜湖、天广、深圳金安、川消-萃联（中国）、集安
14 |  | 泡沫灭火器 | 广东胜捷、番禺振兴、金鼎、天广、深圳金安、川消-萃联（中国）、南京消防、
15 |  | 气体灭火 | 上海金盾、陕西中安、威特龙、桂安GA（广东平安消防）、广东胜捷、深圳金安、川消-萃联（中国）、南京消防（金枪鱼）、番禺振兴
16 |  | 橡胶接头、不锈钢软接头器、不锈钢波纹补偿器 | 首都航天、南京晨光、广州华侨、上海冠静、杭州万全
17 |  | 消防广播 | 泛海三江、赋安、海湾、北京利达、北大青鸟
18 |  | 普通阀门 | 天津市塘沽津滨阀门有限公司（津滨阀门）、南海九江、上海精嘉、上海良精、天津塘高沽、宁波埃美柯、天津瓦特斯、广东永泉、宁波沃茨上海正丰、上海翔云
19 |  | 防火卷帘 | 广东家吉、深圳恒昌达、深圳龙电科技、广东东风、东莞华棱、中山金刚安防、广州市白云南粤防火门有限公司（白云南粤）、深圳富家
20 |  | 减压阀、稳压阀、液位遥控阀、过滤器、倒流防止器 | 南海九江、上海精嘉、天津塘沽、永泉
21 |  | 室外消火栓系统管材（钢丝网骨架管） | 南京创盛、四川东泰、海白蝶、广东国通、金德、公元、联塑、雄塑、顾地
22 |  | 消防报警系统 | 霍尼韦尔（诺帝菲尔）、深圳泰和安、深圳奥瑞那
23 |  | 防火门 | 广东家吉、东莞华棱、艾斯沃、广东龙电

## 安防
七、安防工程甲限乙供材料设备品牌表
序号 | 工程类别 | 材料设备名称 | 参考品牌或生产厂家
1 | 安防工程 | 门禁、梯控系统 | 披克、捷顺、旺龙、富士、车安
2 |  | 通道闸机 | 深圳捷顺、富士、披克、车安、达实
3 |  | 停车场管理系统（含道闸） | 深圳捷顺、深圳博思高、深圳富士FUJICA、广东艾科AKE、日电（香港ACE日电自动系统）、车安
4 |  | 可视对讲 | 厦门立林、深圳市视得安、厦门狄耐克、浙江大华
5 |  | 数字、模拟摄像机（包含磁盘阵列、磁盘录像机、矩阵、编解码器） | 华为、宇视、海康威视、大华、英飞拓Infinova
6 |  | 网络设备（包含交换机、路由器、网管软件、光模块、防火墙、AP、AC控制器，可以选不同品牌） | H3C、华为、中兴、思科、惠普、锐捷
7 |  | OLT、ONU、分光器、光端机 | 华为、烽火通信、中兴通讯
8 |  | 监视器（含拼接屏） | 三星、罗格朗、TCL、创维、康佳、长虹
9 |  | 背景音乐（含系统） | 迪士普、锐丰、英桥、英捷、先锋动力、ITC
10 |  | 防盗报警 | 霍尼韦尔、博世、TYCO(DSC)、枫叶
11 |  | 弱电线缆 | 佳信、华亿、凌宇、爱谱华顿
12 |  | 液晶显示屏 | 创维、TCL、康佳、海信、长虹、普天汉飞、清华同方

## 景观
八、景观工程指定品牌材料设备品牌表
序号 | 工程类别 | 材料设备名称 | 参考品牌或生产厂家
1 | 景观 | 康乐设施 | 奇特乐游乐、凯奇、万德游乐、永浪游乐
2 |  | 塑胶地面 | 深圳奥顺达、广东柏胜、广东超冠、广州煊辉
3 |  | 石材釉面防护剂 | 思康、诺恩斯、威丽诗
4 |  | 陶瓷透水砖 | 佛山生态海绵城市科技发展有限公司、江西中盛陶瓷有限公司 、宜兴友帮陶瓷有限公司
5 |  | 泛光照明灯具 | 艾克莱特、磊明、银河、罗莱迪思
6 |  | 仿石砖 | 宏威、万利、福建华泰

## 泳池设备 (hidden)
九、泳池工程指定品牌材料设备品牌表
序号 | 材料设备名称 | 档次 | 参考品牌或生产厂家
1 | 泳池循环水泵
2 | 紫外线消毒装置
3 | 设备间换气风机
4 | 设备间除湿机
5 | 过滤砂缸
6 | 水质监控仪
7 | 投药泵、投药桶